## DPGF niveau 1
VEND. - 4 allée des Vendanges, Anglet - DPGF niveau 1 - Dossier de consultation - Révision A (25/07/2026)
Cadre de décomposition à compléter par l'entreprise (PU et totaux HT). Quantités indicatives niveau esquisse, à vérifier. Postes BASE / OPTION : chiffrer la base ici, les options sur lignes séparées en fin de lot.
N° | Désignation | U | Qté | PU € HT | Total € HT
1 | MACRO-LOT 1 - DEMOLITION / GROS OEUVRE / CLOS-COUVERT
1.1 | Installation de chantier, echafaudages, protections, gestion des dechets | ens | 1
1.2 | Curage interieur complet RDC+R+1 + evacuations (releve existant) | m2 | 187.69
1.3 | Depose soignee pour REVENTE MOA : radiateurs, portail existant + moteur, baies vitrees | ens | 1
1.4 | Depose clotures + portail existants (mur cote rue CONSERVE) | ml | 30
1.5 | Curage vegetal integral ext. (sauf grand laurier conserve) | ens | 1
1.6 | Curage exterieur (dalles, terrasses, equipements) | m2 | 60
1.7 | Decapage terre vegetale + evacuation terres (~60 m3) | ens | 1
1.8 | Retenue des terres cote est (petit ouvrage, appreciation entreprise) | ens | 1
1.9 | Cave inondee (~1 m d eau) : provision traitement/comblement (solution entreprise) | ens | 1
1.10 | Demolition aile en retour du garage + evacuation | m2 | 20
1.11 | Depose installations gaz + suppression branchement (GRDF) | ens | 1
1.12 | Ouvertures dans murs porteurs + linteaux (qte A CONFIRMER) | u | 6
1.13 | Depose cloisons interieures et divers | m2 | 80
1.14 | Depose sols RDC (carrelages superposes), niveau unique flush seuils | m2 | 117
1.15 | Plancher etage : traitement acoustique - chape seche Fermacell + isolation sous-face | m2 | 70
1.16 | Rehausse toiture nord +50 cm (charpente, mac., couv.) | m2 | 35
1.17 | Creations / modifications d'ouvertures en facades | u | 10
1.18 | Couverture : BASE revision generale (OPTION refection complete non prov.) | m2 | 175
1.19 | Zinguerie neuve : gouttieres, descentes EP, dauphins, abergements | ml | 65
1.20 | Menuiseries ext. alu suivant nomenclature jointe (M1-M20, 5 portes + 15 fenetres) | m2 | 35
1.21 | Rebouchage des baies supprimees (chassis escalier RDC, porte dressing, fen. SDB 2) | ens | 1
1.22 | Occultations : 11 volets bois battants + 7 stores electriques ext. | u | 18
1.23 | Facade ouest : BASE enduit+traitement fissures - OPTION ITE provisionnee ici | m2 | 100
1.24 | Ravalement autres facades + colombages prolonges | m2 | 140
1.25 | Mur rue conserve : ouverture 4->6 m + poteau, remplissage porte PVC, claustras, enduit | ml | 28
1.26 | Portail 6,00 m motorise : BASE coulissant (OPTION 2 vantaux 3,00) | ens | 1
1.27 | Stationnements permeables : 2 places 3,00x5,00 + zone de roulement 9 m | m2 | 50
1.28 | Parking velos | ens | 1
1.29 | Chemin pietonnier en dur (carrelage/pierre), ceinture maison + acces ch.1 | m2 | 60
1.30 | Reseaux ext. EP/EU/EV + adduction fibre ENTERREE (depose aerien) + eclairage ext. | ens | 1
1.31 | Distribution elec ext. : buanderie->garage + departs (piscine, borne, stationnements) + fourreaux eclairage/balisage sur toute la parcelle (douche, entree, cheminements) | ens | 1
1.32 | Douche ext. 2x2 : genie civil (dalle beton) + raccordements reseaux | ens | 1
1.33 | Pergola : depose (ou revente) baies, murs parpaing 20 + linteaux (M9-M11), repose toit | ens | 1
1.34 | Escalier bois RDC->R+1 (marches + contremarches, sous-volee stockage buanderie) | ens | 1
SOUS-TOTAL MACRO-LOT 1 € HT
2 | MACRO-LOT 2 - CORPS D'ETATS INTERIEURS / SECONDAIRES / TECHNIQUES
2.1 | Isolation murs peripheriques (doublage interieur 100-120 mm) | m2 | 165
2.2 | Isolation rampants (200-240 mm, R>=6) | m2 | 95
2.3 | Cloisons et doublages - BASE BA13 (OPTION plaques renforcees Habito/Fermacell) | m2 | 175
2.4 | Portes interieures battantes suivant nomenclature (P1-P3, P5-P7, P9-P15) | u | 13
2.5 | Portes a galandage (P4 ch.2->SDB 2, P8 cuisine->arriere-cuisine) | u | 2
2.6 | Placards, dressing et ensemble arche entree zone de jour (vestiaire + colonne + arche) | ml | 17
2.7 | Electricite complete (tableau, reseaux, appareillage) | m2 | 187.69
2.8 | Sanitaires : 4 salles de bains (SDB 1-4) + 3 WC | ens | 1
2.9 | Prises ext. facades + attentes stores bannes (facade SaM, mur mitoyen est) | ens | 1
2.10 | Douche ext. : carrelage, plomberie de finition, equipement | ens | 1
2.11 | Reseaux plomberie (alim., evac., douche ext.) | ens | 1
2.12 | VRV gainable zone (4-6 UI, config a optimiser, soufflage plafond) | m2 | 187.69
2.13 | VMC | ens | 1
2.14 | ECS : chauffe-eau thermodynamique 300 L + bouclage | ens | 1
2.15 | Borne VE 7,4 kW mono 32 A + gestion de charge | ens | 1
2.16 | Prises renforcees recharge velos (parking velos, garage) | ens | 1
2.17 | Chapes (RDC) | m2 | 117
2.18 | Carrelage sols (pieces a vivre RDC + toutes pieces d eau) | m2 | 95
2.19 | Parquet (toutes chambres, suite ch.1 complete, etage hors pieces d eau) | m2 | 80
2.20 | Faience salles d'eau | m2 | 60
2.21 | Peintures et finitions (surfaces developpees) | m2 | 620
2.22 | Cuisine amenagee (provision, hors electromenager) | ens | 1
2.23 | Electromenager (frigo, congel., cave a vin, FOUR VAPEUR, micro-ondes) | ens | 1
2.24 | TV ou ecran + videoprojecteur integre (sejour, provision) | ens | 1
2.25 | Courants faibles : RJ45 chambres, precablage TV (parentale, dortoir), wifi maille | ens | 1
2.26 | Eclairage DALI broadcast + domotique simple (drivers, poussoirs DALI-2, passerelle IP) | ens | 1
2.27 | Alarme : contacts portes ext. (dont garage), 3 volumetriques, 3 cameras | ens | 1
SOUS-TOTAL MACRO-LOT 2 € HT
3 | MACRO-LOT 3 - PISCINE ET ESPACES VERTS
3.1 | Piscine 3,5 x 3,5 - prof. 1,40 (type libre : maconnee / liner / coque / inox) | m2 | 12.25
3.2 | Couverture electrique piscine + eclairage bassin, pilotes depuis la maison | ens | 1
3.3 | Local technique piscine | ens | 1
3.4 | Plages, margelles et terrasses | m2 | 40
3.5 | Clotures, haies, portillon (ouverture 2 m) | ml | 45
3.6 | Voile d'ombrage ou store banne (salon d'ete) | ens | 1
3.7 | Espaces verts, engazonnement | m2 | 300
3.8 | Arrosage automatique (programmateur, electrovannes, GaG + aspersion) | ens | 1
SOUS-TOTAL MACRO-LOT 3 € HT
TOTAL GÉNÉRAL € HT (hors options)
OPTIONS - PLUS-VALUES (+) / MOINS-VALUES (-) - hors total general, a chiffrer separement
O1 | Couverture : REFECTION COMPLETE (nouveau complexe isolation + tuiles) en lieu et place de la revision generale | m2 | 175
O2 | Sarking : isolation de la toiture par l'exterieur | m2 | 175
O2-MV | Moins-value ML2 liee a O2 : reduction de l'isolation des rampants (isolee par l'exterieur) | m2 | 95
O3 | ITE + enduit de finition sur la facade OUEST, en lieu et place de l'enduit seul | m2 | 100
O3-MV | Moins-value ML2 liee a O3 : doublage interieur reduit a ~50 mm sur les murs de la facade ouest | ens | 1
O4 | ITE + enduit : extension aux facades EST, NORD et SUD | m2 | 120
O4-MV | Moins-value ML2 liee a O4 : doublage interieur reduit a ~50 mm sur les murs est / nord / sud | ens | 1
O5 | Cloisons et doublages en plaques RENFORCEES haute durete (type Habito / Fermacell) en lieu et place du BA13 | m2 | 175
O6 | Portail : ouvrant a la francaise 2 vantaux de 3,00 m en lieu et place du coulissant 6,00 m | ens | 1
TOTAL DES OPTIONS RETENUES € HT (a reporter apres arbitrage)